山西药科职业学院

实训中心安全稳定工作应急预案

为了加强我院实验（训）室的安全稳定工作，及时妥善处理各类紧急事件，提高处理紧急事件的快速反应能力和协调水平，有效保障师生生命及财产安全，维护正常的教学秩序，按照“安全第一，预防为主”的原则，制定本安全稳定工作应急预案。

一、组织机构及工作职责

（一）成立突发事件处置领导组

中心成立实验室突发安全事件应急处置领导小组，负责组织指挥突发事件的应急处置工作。领导小组由实训中心主任任组长和各系分管实验（训）室工作的领导任领导小组副组长，实验室管理人员为成员组成。

组长：苏珍枝

副组长：

蔡翠芳（负责中药系实验（训）室安全稳定工作）

宋金玉（负责制药工程系实验（训）室安全稳定工作）

李朝霞（负责工商管理系实验（训）室安全稳定工作）

王明军（负责药学系实验（训）室安全稳定工作）

张亮明（负责器械工程系实验（训）室安全稳定工作）

郝日晋（负责食品工程系实验（训）室安全稳定工作）

成员：实训中心工作人员，实验室管理员

（二）工作职责

1.根据消防安全管理的有关规定和实验室的具体情况，配备更新消防灭火器材，检查消防设施完好情况，开展相关知识的宣传工作。

2.加强实验室安全管理，将实验室安全工作作为实验室建设、管理与评估的一个重要组成部分，将实验室安全知识作为实验室工作人员培训的一项重要内容，做好实验室突发事件应急预案的制定和执行工作。

3.定期进行实验室及其附属用房电路设施的检修、改造，增强抵御洪水、风暴等自然灾害对实验室造成危害的能力。

4.根据突发事件的级别启动应急预案，具体实施对突发事件的紧急应对与处置工作；及时向上级有关部门报告突发事件的进展与处置情况。

5.对突发事件原因进行调查；根据突发事件的性质及所造成的后果提出对有关责任人进行处理的建议。

二、实验室突发事故应急处理预案：

1.实验室火灾应急预案

（1）一旦发生火灾，发现的师生应立即切断起火点现场的电源(开关)，并尽可能利用现有消防设备进行扑救，将火灾控制在最小危害，避免火情的进一步蔓延，同时实训中心办公室报告。

（2）若使用现场消防设备难以扑灭时或无法控制火势时，应立即拨打“119”电话报警求助，同时向实训中心办公室和后勤保卫处报告，并安排人员引导消防车辆进入现场。

（3）报警同时，应在保证人身安全的条件下迅速赶往火灾现场投入灭火救助工作。

（4）发生火灾时，如有人员被火围困，要立即组织力量抢救，坚持救人第一，救人重于救火的原则，同时拨打“120”求助抢救伤员。

（5）应当根据火场的具体情况，按照事先选定的路线迅速地组织师生撤离。

（6）火灾扑灭后，要注意保护好现场，接受事故调查，如实提供火灾情况，同时将事故情况上报学院后勤保卫处。

2.实验室爆炸应急处理预案：

（1）实验室爆炸发生时，实验室负责人或授课教师在其认为安全的情况下必需及时切断电源和气体管道阀门。

（2）所有人员应听从安排，有组织的通过安全出口或指定路线迅速撤离爆炸现场。

（3）应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。

3.实验室盗窃事故应急预案

（1）发现实验（训）室物品失窃事故后，及时向实训中心及院后勤保卫处报告。

（2）在保卫人员到来前，安排人员保护好案发现场。

（3）认真做好被盗物品的登记工作。

（4）根据被盗物品的数量和价值，经请示后配合院后勤保卫处向公安机关报案。

（5）积极协助公安人员勘察现场，为侦破案件提供有利条件。

4.实验教学安全预案

（1）学生在实验室进行实验时，由授课教师负责在课前进行相关的安全教育。应重视加强学生安全意识教育，要经常提醒学生时刻注意人身、财产安全。

（2）对于学生严重违反操作规程危及安全时，应及时予以制止;对于不听劝告的，应立即停止实验。在实验过程中，要留意状态不佳的生病学生，以免发生意外。

（3）注意加强实验设备的安全性能检查，及时发现和消除不安全隐患(如设备外壳漏电、导线破损)，确保设备的安全使用。

（4）学生在实验过程中，授课教师应加强现场的巡查，对于发现糊焦味、冒烟、明火等异常情况，要及时关断电源查出故障原因及时处理，以免故障扩大导致安全事故；发生化学试剂药品灼伤、中毒等情况，授课教师根据具体情况先行进行初步处理，同时通知院医务所，并向实训中心报告。

（5）对于发生触电，应立即切断电源，对触电人员进行现场处理，同时通知院医务所，并向实训中心报告。

（6）对于发生气体泄漏，应立即关闭气源，疏散现场人员，同时通知后勤保卫处，并向实训中心报告。

实训中心

2017年9月27日