山西药科职业学院

教学仪器设备验收管理办法

为规范学院教学仪器设备采购验收工作，完善仪器设备采购管理，保证仪器设备采购质量，维护学院的合法权益，结合学院实际，定本办法。

第一条  凡单价在人民币1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上)）、能单独使用一年以上的教学仪器设备；凡单价在人民币1000元以下，能单独使用一年以上的大批同类教学仪器设备，均须按本办法进行仪器设备采购验收（以下简称验收）。

第二条  教学仪器设备采购按照《山西药科职业技术学院招投标管理办法》实施。

第三条  验收依据。签订仪器设备采购合同的，按仪器设备采购合同及相关采购文件（招标文件、投标文件、报价单、相关承诺及其他要约）进行验收；没有签订仪器设备采购合同的，按采购清单、报价单、原始凭单等相关资料进行验收。

第四条  验收时间。仪器设备到货后，各使用单位必须在以下规定期限内完成验收工作：

1.进口设备验收期限为到港之日算起60天内；

2.国产设备，单价在10万元以上的验收期限为到校之日算起30天内，单价在10万元以下的验收期限为到校之日算起15天内。合同对验收期限有特殊规定的，按合同规定执行。使用单位如不能按期验收，应书面报告实训中心。

第五条  验收办法。验收分为到货验收（实物验收）和交付验收（技术验收）两个阶段：

1.到货验收指仪器设备到货后的开箱验收，主要检查仪器设备的物理状态是否符合有关约定的要求。具体检查仪器设备的内外包装是否完整，仪器设备的规格、品名、数量、配件、附件等是否相符，仪器设备的技术资料、产品合格证书、说明书等是否齐全。

2.交付验收指仪器设备试运行后的验收，主要测试仪器设备的技术状态是否符合有关约定的要求。具体检查仪器设备的内在质量、性能是否合格，对仪器设备在安装、调试、使用（试运行）后的技术状态进行测试，以便确定该仪器设备是否能够交付使用。

第六条  到货验收的程序。到货验收由仪器设备使用部门负责，在规定的期间内，按以下程序组织完成：

1.仪器设备使用部门成立由专业技术人员组成的到货验收小组。大型精密仪器（单价在四十万元以上，含四十万元）设备采购项目的到货验收，还应聘请校外技术专家，作为验收小组的成员，参与验收工作。

2.到货验收小组根据仪器设备的性质及要求，制定相应的验收方案，确定验收的内容、方式、分工及有关要求。

3.到货验收小组成员按照验收方案，进入现场进行具体验收。

4.根据验收情况填写“到货验收单”（见附件1）。一万元以上的仪器设备采购项目还需由验收组撰写“到货验收报告”提交实训中心备案。

第七条  交付验收的程序。交付验收根据仪器设备采购金额，由相应使用部门在规定的时间内，按以下程序组织完成：

1.根据仪器设备采购金额，组成交付验收小组：

（1）采购金额在一万元以下的采购项目，由仪器设备使用部门组织本部门技术人员组成交付验收小组；

（2）仪器设备采购金额在一万元以上的采购项目，由实训中心组织协调，仪器设备使用部门、纪检监察室、计划财务处等部门的代表及校外技术专家组成交付验收小组。

2.交付验收小组根据仪器设备的性质及要求制定相应的验收方案，确定验收的内容、方式、分工及有关要求。

3.交付验收小组成员根据验收的内容、方式、分工及有关要求，进入现场进行具体验收，并填写“交付验收单”（见附件2）。

4.召开验收小组会议，汇总验收情况，分析验收结果，并就具体问题进行讨论，形成结论意见，撰写“交付验收报告”，提交实训中心备案。

第八条  仪器设备采购金额在一万元以下的仪器设备采购项目或使用、试运行技术状态比较直观的仪器设备，在验收程序上可以将到货验收和交付验收合为一体直接进行交付验收。

第九条  填写验收单、撰写验收报告的要求：

1.验收单应在现场逐项填写，经验收人、验收组组长签字后生效.

2.验收报告经验收小组讨论、沟通后撰写，主要内容应包括验收的组织、实施的方式、验收的内容、验收的结论、遗留问题的处理建议、需要说明的其他事项，经验收人、验收组组长签字确认。

3.仪器设备使用部门、实训中心、纪检监察室、计划财务处根据验收单、验收报告及其他附件，决定能否接收仪器设备，能否按规定付款。经各部门负责人签字同意后，方可办理入库登记和货款支付手续。

第十条  入库登记、货款支付。在约定期间内完成交付验收，并签字确认接收仪器设备和按规定付款后，仪器设备使用部门凭采购合同、购货发票、验收单等资料到实训中心办理固定资产登记入账和领用手续，并按计划财务处有关财务管理办法办理货款支付手续。

第十一条  问题处理。在验收过程中，如发现数量与规格不符、技术性能不合格、残缺、损坏等与采购合同、采购文件的约定不一致的情况，验收小组有权拒绝验收。同时查明原因和责任，并在合同约定的验收期间内，向供应商提出书面异议，依合同进行协商，按检修、更换、退货、索赔等方式解决。协商未果，应报请有关仲裁机构仲裁。

第十二条  验收纪律。参与验收的部门和人员应遵守以下验收纪律：

1.仪器设备到货后，相关部门应当在合同约定的验收期间内及时组织验收。因相关部门或人员的原因延期验收，造成仪器设备检修、更换、退货、索赔等损失的，相关部门和相关责任人应承担相应的经济责任。

2.参与验收的部门和个人不得向供应商提出不合理的要求，作为验收通过的条件，也不得私下与供应商进行背离合同实质性内容的验收交易。

3.参与验收的部门和个人不得向供应商索取或收受任何财物。

4.其他已规定的工作纪律。

出现以上情形，影响验收工作的正常进行，给学院造成经济损失的，给予相关责任单位和相关责任人纪律处分，并承担相应的经济责任。情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第十三条  本办法由实训中心负责解释。

第十四条  本办法自发布之日起实施。

附件一：学院仪器设备到货验收单

附件二：学院仪器设备交付验收单

附件1

山西药科职业学院仪器设备验收单

--------到货验收单

| 仪器设备名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（单位） |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 产地和厂名 |  |  |  | 到货日期 |  |  |  |
| 仪器设备存放 （安装）地点 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 供货方 |  |  |  | 使用部门 |  |  |  |
| 验收情况记录 | 硬 件 清 单 |  |  |  | 软件和技术文件清单 |  |  |
|  | 名 称 | 规格 | 数 量 |  | 名 称 |  | 数 量 |
| 验收小组意见 | 组长： 成员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 供货方意见 | 供货方代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 使用部门意见 | 部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 实训中心意见 | 部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

山西药科职业学院仪器设备验收单

--------交付验收单

| 仪器设备名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（单位） |  |  |  |  | 到货日期 |  |  |  |
| 产地和厂名 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 仪器设备存放（安装）地点 |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 供货方 |  |  |  |  | 使用单位 |  |  |  |
| 验 收 情 况 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  |  | 说明书（合同） 规定配置技术参数 |  | 实际配置技术参数 （主要） |  | 其 他 |
| 验收小组意见 |  |  | 组长： 成员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 供货方意见 |  |  | 供货方代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 使用部门意见 |  |  | 部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 计财处意见 |  |  | 代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 纪检意见 |  |  | 代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 实训中心意见 |  |  | 代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |